ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Условиям концессионного соглашения

Технико-экономические показатели объекта соглашения и иного имущества

| № п/п | Наименование имущества | Ед.изм. |  | Кол-во |  | Месяц и год ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер |  | Регистрация права собственности | Технико-экономические показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленная мощность (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | Удельный расход условного топлива (кг.у.т/Гкал.) |  | КПД (%) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, с/о Широчанский, пос.Широчанка, ул. Косиора, 34/1 | кв.м. |  | 82,0 |  | 01.01.1984 | 23:42:0503038:3 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0503038:3-23/020/2018-2 от 22.05.2018 года | 3,6 | 0,9 | 242 |  | 79,7 |
| 2 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Горького 13/2, | кв.м. |  | 317,2 |  | 01.01.1974 | 23:42:0401004:766 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0401004:766-23/020/2018-2 от 20.06.2018 года | 3,7 | 3,9 | 170 |  | 84,4 |
| 3 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Кирпичная, 11/1, инв.№3086; с пристройкой | кв.м. |  | 173,2 |  | 01.01.1987 | 23:42:0501045:120 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0501045:120-23/020/2018-2 от 21.06.2018 года | 3,6 | 2,4 | 189 |  | 75 |
| 4 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул.Коммунистическая. | кв.м. |  | 614,3 |  | 01.01.1970 | 23:42:0401002:2113 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0401002:2113-23/020/2018-2 от 21.06.2018 года | 12,7 | 9,1 | 191 |  | 72,7 |
| 5 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Коммунистическая, 51/5. | кв.м. |  | 275,0 |  | 01.01.1970 | 23:42:0401002:2134 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0401002:2134-23/020/2018-2 от 21.06.2018 года | 5,7 | 3,3 | 179 |  | 81,3 |
| 6 | Нежилое здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Коммунистическая, 51/5. | кв.м . |  | 86,4 |  | 1978 | 23:42:0401002:2116 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0401002:2116-23/020/2018-2 от 21.06.2018 года |  |  |  |  |  |
| 7 | Нежилое здание, лит.В (газорегуляторный пункт), расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая 51/5 | кв.м. |  | 8,0 |  | 01.01.1978 | 23:42:0401002:2123 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0401002:2123-23/020/2018-2 от 15.08.2018 г |  |  |  |  |  |
| 8 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Коммунистическая, 65. | кв.м. |  | 146,2 |  | 01.01.1998 | 23:42:0401004:824 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0401004:824-23/020/2018-2 от 10.07.2018 года | 4,9 | 2,3 | 250 |  | 81,2 |
| 10 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Плеханова, 20. | кв.м. |  | 91,4 |  | 01.01.1968 | 23:42:0205037:364 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0205037:364-23/020/2018-2 от 10.07.2018 года | 1,7 | 1,5 | 195 |  | 81 |
| 11 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, пос.Широчанка, ул. Южная, 104. | кв.м. |  | 47,4 |  | 01.01.2002 | 23:42:0503029:78 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0503029:78-23/020/2018-2 от 18.07.2018 года | 0,17 | 0,1 | 157 |  | 306,8 |
| 12 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Краснодарская,46. | кв.м. |  | 340,8 |  | 01.01.1975 | 23:42:0202065:67 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202065:67-23/020/2018-2 от 02.08.2018 года | 3,3 | 0,9 | 236 |  | 82 |
| 13 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Б.Хмельницкого, 102. | кв.м. |  | 155,1 |  | 01.01.1984 | 23:42:0302007:516 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0302007:516-23/020/2018-2 от 18.07.2018 года | 2,4 | 2,3 | 176 |  | 75,3 |
| 14 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. К.Либкнехта,1, инв.№3047; тепловой пункт. | кв.м. |  | 531,0 |  | 01.01.1977 | 23:42:0202183:66 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202183:66-23/020/2018-2 от 18.07.2018 года | 5,52 | 4,7 | 289 |  | 82,5 |
| 15 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. К.Либкнехта, 136. | кв.м. |  | 410,2 |  | 01.01.1978 | 23:42:0204002:364 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0204002:364-23/020/2018-2 от 02.08.2018 года | 3,9 | 2,3 | 231 |  | 69,5 |
| 16 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Одесская, 261 | кв.м. |  | 225,3 |  | 01.01.1977 | 23:42:0202190:53 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202190:53-23/020/2018-2 от 14.08.2018 года | 2,6 | 1,9 | 166 |  | 81,4 |
| 17 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, с/оШирочанский, пос. Краснофлотский, ул.Центральная, 28/1. | кв.м. |  | 357,7 |  | 01.01.1984 | 23:42:07055026:85 |  | запись о государственной регистрации 23:42:07055026:85-23/020/2018-2 от 25.07.2018 года | 0,86 | 0,4 | 302 |  | 67,7 |
| 18 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Победы, 108. | кв.м. |  | 45,6 |  | 01.01.1982 | 23:42:0202233:103 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202233:103-23/020/2018-2 от 14.08.2018 года | 0,3 | 0,1 | 200,7 |  | 74,4 |
| 19 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Калинина, 281/2. | кв.м. |  | 1626,0 |  | 01.07.2004 | 23:42:0203022:2611 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0203022:2611-23/020/2018-2 от 17.07.2018 года | 62 | 30,8 | 175 |  | 84,8 |
| 20 | Нежилое здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Ясенская, 2/4 , (ЦТП № 1) | кв.м. |  | 168,1 |  | 01.07.2004 | 23:42:0203022:2614 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0203022:2614-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года |  |  |  |  |  |
| 21 | Нежилое здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Калинина,294, (ЦТП № 2). | кв.м. |  | 97,4 |  | 01.07.2004 | 23:42:0203022:2615 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0203022:2615-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года |  |  |  |  |  |
| 22 | Нежилое здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск,ул. Первомайская, 202/2, (ЦТП № 3). | кв.м. |  | 172,5 |  | 01.07.2004 | 23:42:0203022:669 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0203022:669-23/020/2018-2 от 25.07.2018 года | 0,86 | 0,5 | 186 |  | 80 |
| 23 | Нежилое здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Калинина, 281/2,(Мазутное хозяйство №1). | кв.м. |  | 137,0 |  | 01.07.2004 | 23:42:0203022:2612 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0203022:2612-23/020/2018-2 от 17.07.2018 года |  |  |  |  |  |
| 24 | Нежилое здание лит.В (газораспределительного пункта), расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. | кв.м. |  | 49,8 |  | 01.01.1983 | 23:42:0801001:3311 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0801001:3311 -23/020/2018-2 от 17.07.2018 года | 30 | 23 | 173 |  | 84 |
| 25 | Нежилое здание (котельной с пристройкой) лит.А, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. | кв.м. |  | 1237,1 |  | 01.01.1983 | 23:42:0801001:3307 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0801001:3307-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года |  |  |  |  |  |
| 26 | Нежилое здание (мазутонасосной) лит.Б, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. | кв.м. |  | 165,0 |  | 01.01.1983 | 23:42:0801001:3310 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0801001:3310-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года |  |  |  |  |  |
| 27 | Нежилое здание (насосной) лит.Г, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, ул. Западная 2/1. | кв.м. |  | 27,7 |  | 01.01.1984 | 23:42:0801001:3313 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0801001:3313-23/020/2018-2 от 25.07.2018 года |  |  |  |  |  |
| 28 | Нежилое здание (насосная) лит.Д, д, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район г.Ейск, ул. Западная 2/1. | кв.м. |  | 22,7 |  | 01.01.1984 | 23:42:0801001:3312 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0801001:3312-23/020/2018-2 от 27.07.2018 года |  |  |  |  |  |
| 29 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 81. | кв.м. |  | 66,9 |  | 25.12.2017 | 23:42:0502001:87 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0502001:87-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года | 1,4 | 0,9 | 165 | 85 |  |
| 30 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Красная,74/,2. | кв.м. |  | 608,2 |  | 01.01.1977 | 23:42:0302008:1682 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0302008:1682-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года | 10,38 | 6,3 | 176 | 73,5 |  |
| 31 | Нежилое здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Красная, 74/,2 (ЦТП). | кв.м. |  | 135,2 |  | 01.01.1999 | 23:42:0302008:1679 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0302008:1679-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года |  |  |  |  |  |
| 32 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Баррикадная, 1. | кв.м. |  | 183,1 |  | 01.01.1983 | 23:42:0401001:1074 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0401001:1074-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года | 3,3 | 2,6 | 178 | 80,9 |  |
| 33 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. К. Маркса, 13/4, угол ул. Кропоткина, 115, корп.4. | кв.м. |  | 259,8 |  | 01.01.1978 | 23:42:0202122:240 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202122:240-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года | 2,2 | 1,3 | 190 | 83,2 |  |
| 34 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул.К.Либкнехта,70/2. | кв.м. |  | 115,5 |  | 01.01.1962 | 23:42:0202151:132 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202151:132-23/020/2018-2 от 19.07.2018 года | 1,5 | 1 | 171 | 82 |  |
| 35 | Нежилые помещения котельной ком. № 6-13, в лит. В, расположенные по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285, к.6-13. | кв.м. |  | 208,2 |  | 01.01.1976 | 23:42:0202158:75 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202158:75-23/020/2018-2 от 20.07.2018 года | 1 | 0,1 | 607 | 33,5 |  |
| 36 | Нежилое помещение котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Ленина, 77. | кв.м. |  | - |  | 01.01.1969 | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 | 0,1 | 0,1 | 151 | 82,4 |  |
| 37 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, по ул. Нижнесадовая, 9. | кв.м. |  | 190,0 |  | 01.01.1960 | 23:42:0202111:204 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202111:204-23/020/2018-2 от 20.07.2018 года | 2,8 | 1,9 | 186 | 82,6 |  |
| 38 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Р.Люксембург,1. | кв.м. |  | 574,9 |  | 01.01.1964 | 23:42:0202156:136 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202156:136-23/020/2018-2 от 02.08.2018 года | 4,6 | 3,9 | 173 | 81,4 |  |
| 39 | Нежилое помещение котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Рабочая, нежилое помещение №1, в т.ч. ком. 1,2,3. | кв.м. |  | 93,5 |  | 01.01.1980 | 23:42:0102003:758 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0102003:758-23/020/2018-2 от 27.07.2018 года | 1,4 | 0,7 | 287 | 75,6 |  |
| 40 | Нежилое помещение котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Свердлова, 108. | кв.м. |  | 38,8 |  | 01.01.1965 | 23:42:02021178:227 |  | запись о государственной регистрации 23:42:02021178:227-23/020/2018-2 от 02.08.2018 года | 0,8 | 0,4 | 202 | 80,7 |  |
| 41 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Энгельса, 54. | кв.м. |  | 128,4 |  | 01.01.1968 | 23:42:0202143:148 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0202143:148-23/020/2018-2 от 24.07.2018 года | 1 | 0,7 | 223 | 79,1 |  |
| 42 | 1. Административное здание с подвалом, площадь 749,4 кв.м., лит.А под /А,а2, этажность 1, подземная этажность 1 2. Производственный корпус с тамбуром, навесом, площадь 561,3 кв.м., лит.Б,б,б1, этажность 1, подземная этажность 0 3. Проходная, площадь 5,3 кв.м., лит.В, этажность 1, подземная этажность 0 4. Склад, площадь 24,1 кв.м., лит.Г, этажность 1, подземная этажность 0 5. Бокс для автотранспорта, площадь 52,2 кв.м., лит.Д, этажность 1, подземная этажность 0 6. котельная с навесом , лит. Е, е, этажность 2, подземная этажность 0, площадью 280,9 кв.м 7. Гараж, площадью 52,2 кв.м., лит. Д, этажность 1, подземная этажность 0 Адрес: Краснодарский край, Ейский район, ул. Мичурина, д.10 | кв.м. |  | 1725,4 |  | 01.01.1994 | 23:42:0302004:357 |  | запись о государственной регистрации 23:42:0302004:357-23/020/2018-2 от 20.07.2018 года | 1 | 0,7 | 223 | 79,1 |  |
| 43 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Кухаривский сельский округ, с. Кухаривка, ул. Победы, 21. | кв.м. |  | 202,0 |  | - | 23:08:0207016:62 |  | запись о государственной регистрации 23:08:0207016:62-23/020/2018-1 от 12.01.2018 года | 0,18 | 0,1 | 180,7 | 80,5 |  |
| 44 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Александровский сельский округ, с.Александровка, ул. Молодежная,2. | кв.м. |  | 151,0 |  | - | 23:08:0304001:2317 |  | запись о государственной регистрации 23:08:0304001:2317-23/020/2018-1 от 12.01.2018 г. | 3,44 | 0,4 | 175,,4 | 80,9 |  |
| 45 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Александровский сельский округ, с. Александровка, ул. Советская, 30"д". | кв.м. |  | 179,0 |  | - | 23:08:0304001:2316 |  | запись о государственной регистрации 23:08:0304001:2316 -23/020/2018-1 от 12.01.2018 года | 0,11 | 0,1 | 219,3 | 70 |  |
| 46 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ясенский сельский округ, ст-цаЯсенская,ул. Ленина, 88. | кв.м. |  | 395,3 |  | - | 23:08:0903045:47 |  | запись о государственной регистрации 23:08:0903045:47-23/020/2018-1 от 12.з01.2018 г. | 2,58 | 1,3 | 168,1 | 85,4 |  |
| 47 | Нежилое здание котельной (здание хоз.блока с котельной Литер Д, д), расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ясенский сельский округ, ст-цаЯсенская,ул. Ленина, 19 | кв.м. |  | 68,0 (общая площадь хоз.блока с котельной) |  | 24.12.2004 | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы Ейского района Краснодарского края от 20.08.2003 года № 720 | 0,16 | 0,1 | 159 | 87,7 |  |
| 48 | Помещение котельной в нежилом здании амбулатории, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ясенский сельский округ, пос. Ясенская Переправа, ул. Калинина, 6 | кв.м. |  | 93,1 (общая площадь амбулатории) |  | 15.01.1963 | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 11.03.2008 года № 116 | 0,02 | 0 | 178,9 | 77,4 |  |
| 49 | Мобильный вагончик, котельная литер Б, расположенный по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ясенский сельский округ, пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 81 | кв.м |  | 13,7 |  | 25.10.2007 | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 23.10.2007 года № 1516 | 0,02 | 0 | 190,8 | 65,7 |  |
| 50 | Часть здания, литер Б, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ясенский сельский округ, пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 36 | кв.м |  | 40,0 |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,02 | 0 | 164,9 | 54,2 |  |
| 51 | Нежилое здание котельной литер Б, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ясенский сельский округ, пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 38 | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,06 | 0 | 169,7 | 79 |  |
| 52 | Модульное здание котельной, расположенной по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Александровский сельский округ, пос. Степной, ул. Советов , 3 | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,18 | 0,2 | 170,4 | 71,5 |  |
| 53 | Нежилое здание котельной, расположенной по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Александровский сельский округ, пос. Степной, ул. Ленина, 96 | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,4 | 0,4 | 187,7 | 72,4 |  |
| 54 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Александровский сельский округ, пос. Садовый, ул. Железнодорожная, 13 «а». | кв.м. |  | 710,0 |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы Ейского района Краснодарского края от 06.10.1999 № 1041 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ейский сельский округ, пос. Октябрьский, ул. Макаренко, 58, "а". | кв.м. |  | 377,0 |  | - | 23:08:0804001:1093 |  | запись о государственной регистрации 23:08:0804001:1093-23/020/2017-1 от 23.10.2017 г. | 5,16 | 1,1 | 169,1 | 84 |  |
| 56 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ейский сельский округ, пос. Заводской, ул. Мира, 51 "а". | кв.м. |  | 294,0 |  | - | 23:08:0810001:634 |  | запись о государственной регистрации 23:08:0810001:634-23/020/2017 от 23.10.2017 г. | 1,72 | 0,6 | 173,1 | 83 |  |
| 57 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Трудовой сельский округ, пос. Советский, ул.Школьная, 25. | кв.м. |  | 397,0 |  | - | 23:08:0603005:276 |  | запись о государственной регистрации 23:08:0603005:276-23/020/2017-1 от 23.10.2017 г. | 0,04 | 0 | 155,9 | 63,7 |  |
| 58 | Помещение котельной в нежиломзданииклуба, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейскийрайон, Трудовой сельский округ, ул. Ленина, 2 | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 1,72 | 1,1 | 172,7 | 81,4 |  |
| 58 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, с. Воронцовка, ул.Школьная, 1. | кв.м. |  | 480,8 |  | - | 23:08:0202004:204 |  | запись о государственной регистрации 23:08:0202004:204 -23/020/2017 от 25.07.2017 г. | 0,32 | 03 | 171,4 | 81,8 |  |
| 59 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район,с. Воронцовка, ул. Юбилейная, 17 «а» | - |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,3 | 0,2 | 223,9 | 77,7 |  |
| 60 | Помещение котельной в нежилом здании амбулатории, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, с. Воронцовка, ул. 40 лет Победы, 10 | кв.м. |  | 208,8 (общая площадьамбулатории) |  | - | 23:08:0202006:506 |  | свидетельство о государственной регистрации права от 20.07.2015 года № АА 083929 | 0,02 | 0 | 164,6 | 90,9 |  |
| 61 | Транспортабельная котельная, литерБ, расположенная по адресу: Краснодарский край, Ейский район, пос. Моревка, ул. Победы, 49 | кв.м. |  | 51,5 |  | 22.12.2006 | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы муниципального образования Ейский район от 24.09.2008 года № 843 | 2,2 | 1,1 | 167,4 | 81,3 |  |
| 62 | Транспортабельная котельная № 9, литер А, расположенная по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Должанский сельский округ,ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, 54 | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы муниципального образования Ейский район от31.07.2007 года № 1050 | 0,16 | 0,2 | 198,2 | 68,3 |  |
| 63 | Транспортабельная котельная № 10, литер Г 7, расположенная по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Должанский сельский округ, ст-ца Должанская, пер. Советов, 6 | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы муниципального образования Ейский район от 24.09.2008 года № 843 | 0,21 | 0,1 | 203,9 | 78,5 |  |
| 64 | Транспортабельная котельная № 11, литер Г 1, расположенная по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Должанский сельский округ,ст-ца Должанская, пер. Сквозной, 16 | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы муниципального образования Ейский район от 24.09.2008 года № 843 | 0,32 | 0,3 | 205,2 | 82,2 |  |
| 65 | Транспортабельная котельная № 47, литер А, расположенная по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Должанский сельский округ, ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, 54 «а» | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы муниципального образования Ейский район от 24.09.2008 года № 843 | 0,16 | 0,1 | 220,6 | 76,4 |  |
| 66 | Помещение котельной в нежилом здании, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Должанский сельский округ, ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, 51 | кв.м |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,04 | 0 | 177,2 | 81,9 |  |
| 67 | Нежилом здание котельной , лит. Б, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Должанский сельский округ, ст-ца Должанская, ул. Чапаева, 98 | кв.м |  | 46,5 |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,37 | 0,2 | 176,5 | 90 |  |
| 68 | Встроено пристроенное помещение котельной расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Должанский сельский округ, ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, 57 | кв.м |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,02 | 0 | 224,5 | 60,2 |  |
| 69 | ст-ца Должанская, ул. Советов, 46 (детский сад) | кв.м |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,02 | 0 | 397,5 | 34,4 |  |
| 70 | Нежилом здание котельной, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Должанский сельский округ, ст-ца Должанская, пер. Каменный (молодежный центр) | кв.м |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,16 | 0,1 | 195,7 | 87,8 |  |
| 71 | Нежилое здание котельной с пристройкой, расположенное по адресу:Ейский район, Камышеватский сельский округ, ст-ца Камышеватская, ул. Молодежная, 4 «а» угол ул. Комсомольской, 238 | кв.м. |  | 25,1 |  | 1978 | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы муниципального образования Ейский район от 29.07.2008 года № 640 | 0,89 | 0,8 | 189,5 | 65,6 |  |
| 72 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу:Ейский район, Камышеватский сельский округ, ст-ца Камышеватская, ул. Красная, 215 (ДИПИ) | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 г № 2950 | 0,4 | 0,3 | 227,7 | 98,8 |  |
| 73 | Модульная котельная, расположенная по адресу:Ейский район, Камышеватский сельский округ, ст-ца Камышеватская, ул. Красная, 179 «а» | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы администрации Ейского района от 04.11.1996 года № 747 | 0,52 | 0,1 | 0 | 51 |  |
| 74 | Модульная котельная, расположенная по адресу:Ейский район, Камышеватский сельский округ, ст-ца Камышеватская, ул. Школьная, 1 «а» | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы администрации Ейского района от 04.11.1996 года № 747 | 0,12 | 0,1 | 170,3 | 78,6 |  |
| 75 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу:Ейский район, Камышеватский сельский округ, ст-ца Камышеватская, ул. Азовская, 3 «а» (детский сад) | кв.м. |  | - |  | - | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании распоряжения начальника управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образованияЕйский район от 26.12.2008 года № 2950 | 0,37 | 0,2 | 385,5 | 70,7 |  |
| 76 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу:Ейский район, ст-цаКопанская, ул. Советская, 58 | кв.м. |  | 112,3 |  | - | 23:08:1003043:23 |  | запись о государственной регистрации права собственности 23:08:1003043:23-23/020/2018-1 от 15.01.2018 г. | 0,26 | 0,2 | 187,7 | 77,7 |  |
| 77 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу:Ейский район, ст-ца Копанская, ул. Мешкова, 24 «а» | кв.м. |  | 259,9 |  | - | 23:08:1003050:0:2 |  | свидетельство о государственной регистрации от 14.09.2009 года 23-АЕ № 821876 | 3,44 | 1 | 200,1 | 84,4 |  |
| 78 | Нежилое здание котельной, расположенное по адресу: Ейский район, Красноармейский сельский округ, пос. Комсомолец, ул. Гагарина, 25 | кв.м. |  | 460,6 |  | 1980 | - |  | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления главы Ейский район от 17.03.2001 года № 256 | 2,58 | 0,7 | 170,7 | 83,7 |  |
| 79 | Помещение котельной в нежилом здании амбулатории, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Красноармейский сельский округ, пос. Комсомолец, ул. Молодежная, 31 | кв.м. |  | 222,2 (общая площадь амбулатории) |  | 01.01.1982 | 23:08:0404001:839 |  | запись о государственной регистрации права 23-23-20/003/2014-333 от 12.05.2014 года | 0,02 | 0 | 63,8 | 184,9 |  |
| 80 | Нежилое здание котельной, литер Б, б, расположенное по адресу:Ейский район, г. Ейск, ул.Коммунистическая, 89 | кв.м. |  | 77,4 |  | - | 23:42:0502007:0:5 |  | свидетельство о государственной регистрации от 30.09.2010 года 23-АИ № 295460 | 0,09 | 0 | 299,9 | 69 |  |
| Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Западная, 2/1 |  | п.м. |  | 4566,0 | 1984 | 23:42:0000000:581 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:581-23/020/2018-2 от 08.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Баррикадная, 1 |  | п.м. |  | 2273,0 | 1983 | 23:42:0401001:1091 | запись о государственной регистрации 23:42:0401001:1091-23/020/2018-2 от 08.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. К.Маркса, 13 угол ул. Кропоткина, 115, корп. 4 |  | п.м. |  | 670,0 | 1976 | 23:42:0000000:583 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:583-23/020/2018-2 от 14.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Горького, 13/2 |  | п.м. |  | 1231,0 | 1976 | 23:42:0401004:802 | запись о государственной регистрации 23:42:0401004:802-23/020/2018-2 от 08.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Центральная, 28/1 |  | п.м. |  | 674,0 | 1984 | 23:42:0000000:605 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:605-23/020/2018-2 от 14.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск , к котельной по ул. Кирпичной, 11/1 |  | п.м. |  | 1174,0 | 1989 | 23:42:0000000:493 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:493-23/020/2018-2 от 14.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск , к котельной по ул. Мичурина, 10 |  | п.м. |  | 109,0 | 1986 | 23:42:0000000:606 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:606 -23/020/2018-3 от 13.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск , к котельной по ул. Краснодарская, 46 |  | п.м. |  | 1517,0 | 1974 | 23:42:0000000:497 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:497 -23/020/2018-3 от 15.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск , к котельной по ул. Победы, 108 |  | п.м. |  | 5,0 | 1982 | 23:42:0000000:608 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:608 -23/020/2018-3 от 15.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск , к котельной по ул. Свердлова, 108 |  | п.м. |  | 212,0 | 1955 | 23:42:0000000:579 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:579-23/020/2018-3 от 15.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, пос. Широчанка, ул. Косиора |  | п.м. |  | 1068,0 | 1986 | 23:42:0000000:577 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:577-23/020/2018-3 от 13.08.2018 г |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сети теплоснабжения по адресу: г.Ейск, к котельной по ул. Б.Хмельницкого, 102 |  | п.м. |  | 709, 0 | 1973 | 23:42:0000000:610 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:610-23/020/2018-3 от 13.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. К.Либкнехта, 70/2 |  | п.м. |  | 786,0 | 1980 | 23:42:0202151:140 | запись о государственной регистрации 23:42:0202151:140-23/020/2018-3 от 13.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. К.Либкнехта, 285 |  | п.м. |  | 140,0 | 1971 | 23:42:0000000:594 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:594-23/020/2018-2 от 16.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Коммунистическая, 51/5 |  | п.м. |  | 712,0 | 1970 | 23:42:0000000:494 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:494-23/020/2018-2 от 16.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Коммунистическая, 65 |  | п.м. |  | 1061,0 | 1980 | 23:42:0000000:593 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:593-23/020/2018-3 от 16.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Коммунистическая, 49/14 |  | п.м. |  | 3483,0 | 1980 | 23:42:0000000:498 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:498 -23/020/2018-2 от 16.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Плеханова. 20 |  | п.м. |  | 221,0 | 1977 | 23:42:0205037:372 | запись о государственной регистрации 23:42:0205037:372 -23/020/2018-3 от 16.08.2018 г |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Рабочая |  | п.м. |  | 345,0 | 1979 | 23:42:0000000:576 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:576 -23/020/2018-2 от 16.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Одесская, 261 |  | п.м. |  | 2289,0 | 1975 | 23:42:0000000:580 | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Энгельса, 145 |  | п.м. |  | 1585,0 | 1987 | 23:42:0000000:495 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:495 -23/020/2018-2 от 17.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Красная, 74/2 |  | п.м. |  | 1987,0 | 1977 | 23:42:0000000:595 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:595 -23/020/2018-2 от 17.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Энгельса ,54 |  | п.м. |  | 499,0 | 1968 | 23:42:0000000:578 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:578 -23/020/2018-2 от 16.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, пос. Широчанка, ул. Южная, 104 |  | п.м. |  | 30,0 | 1996 | 23:42:0000000:604 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:604 -23/020/2018-3 от 20.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Н.Садовая, 9 |  | п.м. |  | 1071,0 | 1960 | 23:42:0000000:609 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:609 -23/020/2018-3 от 20.08.2018 г |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул.Р.Люксембург, 1 |  | п.м. |  | 2361,0 | 1980 | 23:42:0000000:496 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:496 -23/020/2018-2 от 20.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Сети теплоснабжения по адресу: г.Ейск, к котельной по ул. Калинина, 281/2 |  | п.м. |  | 7881,0 | 2003 | 23:42:0000000:592 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:592-23/020/2018-3 от 20.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. Мира, 166 «а» |  | п.м. |  | 509,0 | 1982 | 23:42:0000000:582 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:582-23/020/2018-2 от 22.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, от ж/д по ул. Свердлова, 126 до ж/д по ул. Свердлова, 128 |  | п.м. |  | 91,0 | 1996 | 23:42:0202203:143 | запись о государственной регистрации 23:42:0202203:143-23/020/2018-2 от 22.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Сети теплоснабжения по адресу: г.Ейск, от ТК-12 по ул.Мира до ж/д по ул. Свердлова 116/1, 126 |  | п.м. |  | 791,0 | 1996 | 23:42:0000000:554 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:554-23/020/2018-2 от 22.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, от кот. Санатория Ейск до ж/д ул. Энгельса 97, ул.Таманской,101, пер.Азовский, 6,8 |  | п.м. |  | 756,0 | 1996 | 23:42:0000000:553 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:553-23/020/2018-2 от 22.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, от кот. Санатория Ейск до ж/д ул. Коммунаров 15, 17 |  | п.м. |  | 55,0 | 1996 | 23:42:0202130:73 | запись о государственной регистрации 23:42:0202130:73-23/020/2018-2 от 22.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул. С.Романа |  | п.м. |  | 2127,0 | 1983 | 23:42:0000000:635 | запись о государственной регистрации 23:42:0000000:635-23/020/2018-3 от 21.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сети теплоснабжения по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, к котельной по ул.К.Либкнехта, 1 (Аттракцион) |  | п.м. |  | 92,0 (в 4-х трубном исполнении) | 1980 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск ул. Коммунистическая, 51/5. |  | шт |  | 1 | 01.01.1983 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Мичурина, 10. |  | шт |  | 1 | 01.01.1986 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Мичурина, 10. |  | шт |  | 1 | 01.01.1986 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Горького, 13/2. |  | шт |  | 1 | 01.01.1974 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Харьковская, 184. |  | шт |  | 1 | 01.01.1964 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Коммунистическая, 49/14. |  | шт |  | 1 | 01.01.1970 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Коммунистическая, 49/14. |  | шт |  | 1 | 01.01.1970 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Забор Ж/Б, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Коммунистическая, 49/14. |  | шт |  | 1 | 31.07.2007 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. К.Либкнехта, 136. |  | шт |  | 1 | 01.01.1978 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. К.Либкнехта, 1. |  | шт |  | 1 | 01.01.1977 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. К.Либкнехта, 136. |  | шт |  | 1 | 01.01.1978 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, пос. Краснофлотский. |  | шт |  | 1 | 01.01.1984 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Одесская, 261. |  | шт |  | 1 | 01.01.1977 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Пушкина, 98. |  | шт |  | 1 | 01.01.1986 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модуль.котельная ТКУ-046Б, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Пушкина, 69/1(Мира 166а). |  | шт |  | 1 | 01.12.2006 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Победы, 108. |  | шт |  | 1 | 01.01.1982 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ограждение, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Калинина, 281/2. |  | шт |  | 1 | 31.03.2005 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ограждение ЦТП 1, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул.Ясенская, 2/4. |  | шт |  | 1 | 31.12.2006 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Благоустройство по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. |  | шт |  | 1 | 01.01.1983 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. |  | шт |  | 1 | 01.01.1974 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дымовая труба Н=36 м., по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Свободы, 36/1 |  | шт |  | 1 | 01.10.2011 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модульная котельная ТКУМ-1900, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Свободы, 36/1. |  | шт |  | 1 | 01.10.2011 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ограждение (забор) по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. |  | шт |  | 1 | 01.12.2001 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Резервуар для жидкого топлива, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. |  | шт |  | 1 | 01.01.1984 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сооружение жидк. прис. по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. |  | шт |  | 1 | 01.01.1984 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка для жид.топлива по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. |  | шт |  | 1 | 01.01.1984 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Благоустройство по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. К.Маркса, 13. |  | шт |  | 1 | 01.01.1983 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Рабочая, 2 «г». |  | шт |  | 1 | 01.01.1980 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Энгельса, 54. |  | шт |  | 1 | 01.01.1968 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейскийрайон, г.Ейск, ул. К.Либкнехта,285. |  | шт |  | 1 | 01.01.1976 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. К.Либкнехта,70/2. |  | шт |  | 1 | 01.01.1962 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Дымовая труба кот, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. К. Маркса, 13. |  | шт |  | 1 | 01.01.1978 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Н.Садовая, 9. |  | шт |  | 1 | 01.01.1959 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Дымовая труба, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Свердлова,108. |  | шт |  | 1 | 01.01.1965 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Благоустройство по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Мичурина, 10. |  | шт |  | 1 | 01.01.1994 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Автономная система по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, по ул. П.Майская, 196. |  | шт |  | 1 | 31.12.2004 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Склад мокр.хранения соли по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Западная, 2/1. |  | шт |  | 1 | 01.01.1984 | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Плеханова, 20. |  | шт |  | 1 | - | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Дымовая труба по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Р.Люксембург, 1. |  | шт |  | 1 | - | - | состоит в реестре муниципальной собственности на основании постановления администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2018 года № 51 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

ЖКХ и КС администрации муниципального

образования Ейский район														          К.И. Кириллов